| 附件1 百草园监控、音响设备清单（接入公安系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 规格 | 单位 | 单价 | 数量 | 总价 | 参数 | 型号 | 备注 |
| 语音对讲球机 | 海康威视 | 台 |  | 10 |  | • 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 • 采用深度学习硬件及算法，提供精准的目标侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 • 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 • 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m • 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 • 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 海康威视DS-2DE2Q |  |
| 车辆违停抓拍监控 | 海康威视 | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 网线 |  | 米 |  | 450 |  | 监控专用网线DS-1LN5E-E/E DS-1LN5E-E/E是我公司推出的一款监控专用网络线。该线缆采用无氧铜芯，直流电阻小，传输损耗小；护套采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）材质，抗拉强度高，安全系数强；线缆采用高密度双绞结构，线对之间串扰小。 • 支持千兆以太网信号传输。 • 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小。 • PVC护套，耐磨、抗拉强度高。 • 阻燃线缆，有国缆检验中心测试报告。 • 均匀双绞结构，有效降低干扰，确保信号传输质量。 • 符合RoHS 2.0 和Reach认证。 • 产品性能稳定，有国缆检验中心测试报告 | DS-1LN5E-E/E |  |
| 综合线 |  | 米 |  | 3600 |  | 可接12V.220V高清监控，距80米以内）无氧铜线芯，电阻低，抗氧化能力强，传输稳定。 适用于小区监控，防盗监控，道路监控，机房，工程布线等 线皮颜色：黑色 ，米数：300米 |  |  |
| 电源适配器 |  | 个 |  | 10 |  | 室外防水电源 | 12V 2A |  |
| 监控硬盘 | 希捷 | 个 |  | 1 |  | 监控级硬盘 |  |  |
| 光纤线 |  | 米 |  | 1500 |  |  |  |  |
| 室外强韧光纤 |  | 米 |  | 2.1 |  |  |  |  |
| 网桥 |  | 对 |  | 1 |  | 室外无线网桥,包含录像机端和摄像头端两个设备,出厂默认配对,无需配置即可使用,支持一对多拓展。最大桥接速率867Mbps,内置定向天线,推荐在1KM内无遮拦环境使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和24V非标PoE两种供电方式,支持壁挂/抱杆安装 |  |  |
| 5口交换机 |  | 台 |  | 6 |  | • 支持 IEEE 802.3at/af • 支持红口保障 • 支持 8 芯供电 • 支持最远 250 m 传输 • 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） • 支持 PoE 输出功率管理 • 百兆网络接入设计 • 线速转发、无阻塞设计 • 存储转发交换方式 • 坚固式高强度金属外壳 • 无风扇设计，高可靠性。 |  |  |
| 光纤收发器 |  | 对 |  | 4 |  | 非网管型光纤收发器，与RG-FC11G-3B或者RG-FC14G-3B配套使用，可配合RG-FCR14收发器机架使用。 |  |  |
| 防水箱小 | 金属设备箱 | 个 |  | 6 |  | CCTV防水箱 |  |  |
| 辅料 | 辅料 | 批 |  | 1 |  |  |  |  |
| 显示器 |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |
| 漏保/空气开关 |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |
| 监控人工 |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |
| 调音台 |  | 个 |  | 1 |  | 以下音响设备 |  |  |
| 一拖二无线话筒 |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |
| 备注：本次报价为包干价，包含但不限于成本费、检验检测费、包装费、运输费、装卸费、二次搬运费、差旅费、培训费、管理费、保险费、利润、税费和各种风险等一切费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

广元XXX公司

2025彩灯会现场监控、广播系统安装维护

服务项目报价函

致：广元俏媚娘文化传媒有限公司

我公司已详细阅读贵公司发出的询价公告及本次项目服务相关资料，并进行实地考察，根据相关收费标准及市场行情，现对该项目进行报价。具体报价内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 各项参数及数量 | 报价金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025彩灯会现场监控、广播系统安装维护项目服务 | 详见附件1 |  | 备注：本次报价为包干价，包含但不限于成本费、检验检测费、包装费、运输费、装卸费、二次搬运费、差旅费、培训费、管理费、保险费、利润、税费和各种风险等一切费用 |

报价说明：项目清单较多时可作附件。报价单位需提供营业执照、资质证书（询价公告如有要求）、人员证书（询价公告如有要求）、类似项目业绩（询价公告如有要求）、询价公告第二条承诺函（详见附件3）、授权证明（如有）及联系方式、报价计算过程及依据（如有）复印件（加盖公司鲜章）。

联系人及联系电话：X先生/女士,18X XXXX XXXX

报价单位：                 (盖章）

法定代表人或授权代表:      （签字）

通讯地址：               年    月

附件3

承诺函

广元市俏媚娘文化传媒有限公司：

本单位XXXX（供应商名称）参加2025彩灯会现场监控、广播系统安装维护服务项目的询价活动，根据询价公告要求，现郑重作出以下承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次现场询价活动前三年内（2021年1月1日以来），在经营活动中没有重大违法记录；

（六）本公司及其法定代表人/主要负责人参加本次现场询价活动前三年内（2021年1月1日以来）不具有行贿犯罪记录；

（七）本公司未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单或者人民法院公布的失信被执行人名单；

（八）法律、行政法规规定的其他条件；

（九）我公司不以联合体参加本次现场询价活动。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称（盖单位公章）:XXXX公司

日  期：202X年X月X日