广元电影发行放映有限公司

原太平洋影城升级改造项目空调设备采购

报价函

致：广元市电影发行放映有限公司

我公司已详细阅读贵公司发出的询价公告及本次项目货物相关资料，并进行实地考察，根据相关收费标准及市场行情，现对该货物进行报价。具体报价内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大五匹吸顶式空调机组 | 制冷量12000W,制热量13500W，制冷功率3850W,制热功率4050W,循环风量2000³/h,室内机尺寸：840*240*840，室外机尺寸：978*1260*412，面板尺寸：950*52*950 | 15 | 台 |  |  | 本次报价为包干价，包含但不限于成本费、检验检测费、包装费、运输费、装卸费、二次搬运费、差旅费、培训费、管理费、保险费、利润、税费和各种风险等一切费用。 |
| 2 | 大三匹柜机机组 | 制冷量7350W,制热量9250W，制冷功率2300W,制热功率3050W,循环风量1210³/h,室内机尺寸：518*1770*347，室外机尺寸：958*660*402 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 大1.5匹挂机机组 | 制冷量3500W,制热量4600W，制冷功率980W,制热功率1390W,循环风量700³/h,室内机尺寸：825*293*196，室外机尺寸：732*553*330 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 大一匹挂机机组 | 制冷量2600W,制热量3900W，制冷功率730W,制热功率1100W,循环风量630³/h,室内机尺寸：775*293*196，室外机尺寸：732*553*330 | 1 | 台 |  |  |  |
| 合计报价金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：项目清单较多时可作附件，所有安装辅材均要包含在内，报价单位需提供营业执照、资质证书（询价公告如有要求）、人员证书（询价公告如有要求）、类似项目业绩（询价公告如有要求）、询价公告第二条承诺函（格式自拟）、授权证明（如有）及联系方式、报价计算过程及依据（如有）复印件（加盖公司鲜章）。

联系人及联系电话：X先生/女士,18X XXXX XXXX

报价单位：                 (盖章）

法定代表人或授权代表:      （签字）

年    月    日